## árazatl
Szentes Fedett uszoda bővítés Wellness és Élményfürdő egység vízgépészeti költségvetése
ssz. | Megnevezés | mennyiség (db) | egységár | anyag költség | munkadíj
Gépek, berendezések, szerelvények
1. | Szűrőtartály Ø2500mm, 1m zöldüveg szűrőtöltettel, Ø500öblítő tölcsérrel, Ø160mm csatlakozással, 5db pillangó szelep rendszerrel, légtelenítővel, csőcsatlakozásokkal, Astral Praga Nr:08696 | 1 | 6945000 | 6945000 | 1042000
2. | Szűrőtartály Ø1200mm, 1m zöldüveg szűrőtöltettel, Ø75mm hatutú szeleppel, légtelenítővel, csőcsatlakozásokkal, Astral Praga Nr:00688 | 1 | 1456000 | 1456000 | 218400
| Szűrőtartály Ø800mm, 1m zöldüveg szűrőtöltettel, Ø63mm hatutú szeleppel, légtelenítővel, csőcsatlakozásokkal, Astral Delta 1000 Nr:36677 | 1 | 748000 | 748000 | 112200
| Hatutú szelep DN65 Astral Nr:24838 | 1 | 61100 | 61100 | 12220
| Hatutú szelep DN50 Astral Nr:07444 | 1 | 24700 | 24700 | 4940
3. | pH/klór mérő-szabályozó egység mérőszondákkal, vezetékekkel. csatlakozással komplett kapcsolási rajz szerint tip: Dinax Genius Cl-pH | 2 | 737000 | 1474000 | 294800
4. | Vegyszerszivattyú csatlakozókkal, 200m Ø6 vegyszervezetékkel
| Stenner 45MHP2 (Dinadox,Hipó,kénsav) | 6 | 133200 | 799200 | 159840
| Stenner 85MPHP5 (pelyhesítő) | 2 | 97200 | 194400 | 38880
5. | Cl-pH fotometriás kézi mérő tip: Palintest Pooltest-3 | 1 | 133000 | 133000 | 26600
6. | Vízóra
| MOM WP MFD DN150 | 1 | 285000 | 285000 | 57000
| MOM WP MFD DN65 | 1 | 118000 | 118000 | 23600
| MOM OPSU DN50 | 1 | 95000 | 95000 | 19000
| MOM OPSU DN40 | 1 | 75000 | 75000 | 15000
| MOM OPSU DN25 | 1 | 35000 | 35000 | 7000
| MOM OPSU DN15 | 1 | 25000 | 25000 | 5000
| MOM DN80 melegvizes | 1 | 260000 | 260000 | 52000
| MOM DN100 melegvizes | 1 | 305000 | 305000 | 61000
7. | Vegyszertartály
| Műa. 100l/tartály, PP70x70x50cm kármentővel | 4 | 100000 | 400000 | 80000
8. | Hajfogó kosár k.o. perf. lemezből medence túlfolyó csőbe helyezve részletrajz szerint | 4 | 25000 | 100000 | 20000
9. | Fenékürítő részletrajz szerint
| 400x400x250mm | 4 | 90900 | 363600 | 54540
| 350x350x200mm | 2 | 85000 | 170000 | 25500
| Talppezsgő elem részletrajz szerint | 3 | 100000 | 300000 | 45000
| Elszívórács élményelemekhez 1700x400x2mm részletrajz szerint | 4 | 250000 | 1000000 | 150000
| Nyakmasszírozó csatl. Idommal részletrajz szerint | 7 | 125000 | 875000 | 131250
| Vízgomba beépítő készlettel részletrajz szerint | 1 | 666700 | 666700 | 100000
| ÖSSZESEN |  |  | 16908700 | 2755770
| ÁTHOZAT |  |  | 16908700 | 2755770
| Vízfüggöny 9m, DN50 k.o., csatl. Ø63PVC csőre, | 1 | 85000 | 85000 | 12750
| Fekvőpezsgő elem részletrajz szerint | 11 | 150000 | 1650000 | 247500
| Légbefúvó Astral Nr.28460, Ø32PVC csőbe ragasztva, részletrajz szerint | 33 | 1400 | 46200 | 13860
| Műa. csapszekrény | 3 | 6000 | 18000 | 5400
10. | Öblítő tölcsér Ø500mm Ø315KG PVC csőre ültetve | 1 | 40000 | 40000 | 12000
11. | Szivattyúk
| Vízforgató szivattyú frekv. szabályozóval Calpeda NM4 100/25BE | 2 | 678000 | 1356000 | 203400
| Vízforgató szivattyú Calpeda MPC 7 | 2 | 131000 | 262000 | 39300
| Vízforgató szivattyú Calpeda MPC 5 | 1 | 121000 | 121000 | 18150
| Nyakmasszírozó szivattyú Calpeda NMP 65/16EE | 1 | 358000 | 358000 | 53700
| Nyakmasszírozó szivattyú Calpeda NMP 65/16FE | 1 | 309000 | 309000 | 46350
| Sodrófolyosó szivattyú Calpeda NMP 65/16DE | 1 | 382000 | 382000 | 57300
| Vízgomba v. vízfüggöny szivattyú Calpeda NMP 50/12FE | 1 | 203000 | 203000 | 30450
12. | Légbefúvó ülőpezsgő Rietschle BORA SAP 300 1.5m, 150m3/h, 2,2kW | 2 | 297000 | 594000 | 89100
| Légbefúvó fekvő- és talppezsgő Rietschle BORA SAP 450 1.5m, 450m3/h, 4kW | 3 | 558000 | 1674000 | 251100
14. | Vízalatti világítótest kötődobozzal, 2.5m kábellel, beépítőtesttel 300W/db Astral Nr:07843 | 6 | 30300 | 181800 | 36360
15. | Zsompszivattyú Calpeda GM10 | 2 | 39000 | 78000 | 11700
19. | Hőcserélő szerelhető k.o. lemezes 70kW csatlakozókkal DN80, 1/2" tisztító csonkokkal | 1 | 280000 | 280000 | 42000
20. | Hőcserélő forrasztott k.o. lemezes 10kW csatlakozókkal DN25", 1/2" tisztító csonkokkal | 1 | 170000 | 170000 | 25500
| Keringető szivattyú Wilo 4.2kg/s, 2.8m, 750W | 1 | 220000 | 220000 | 33000
21. | 3-utú motoros szelep DN 100 | 1 | 150000 | 150000 | 30000
22. | 3-utú motoros szelep DN80 | 5 | 120000 | 600000 | 120000
| 3-utú motoros szelep DN25 | 2 | 50000 | 100000 | 20000
23. | Nyomásmérő 1/2"óra 63mm alsós 0-6bar nem kalibrált | 18 | 700 | 12600 | 2520
| Pótvíz vezetékre DN15 kétutú motoros szelep Siemens típus | 1 | 35000 | 35000 | 7000
| Pótvíz vezetékre DN25 kétutú motoros szelep Siemens típus | 1 | 50000 | 50000 | 10000
24. | Pótvíz vezetékre DN50 kétutú motoros szelep Siemens típus | 1 | 90000 | 90000 | 18000
25. | Vegyszerátfejtő szivattyú Finish-Thompson 1200l/h (hipóra, ill. savra) | 1 | 122700 | 122700 | 18410
26. | Fenékbefúvó k.o. állítható f 63 csőre | 84 | 9500 | 798000 | 159600
| ÖSSZESEN |  |  | 26895000 | 4370220
| ÁTHOZAT |  |  | 26895000 | 4370220
27. | Átlátszó műa. cső Ø50 (m) kiegy. tárolók vízszint szab-hoz | 4 | 25000 | 100000 | 30000
30. | Gumi kompenzátor szivattyúk elé,után
| DN 200 | 2 | 70000 | 140000 | 28000
| DN 100 | 9 | 35000 | 315000 | 63000
| DN 80 | 1 | 25000 | 25000 | 5000
| DN 50 | 2 | 18000 | 36000 | 7200
35. | Pillangó szelep
| DN200 | 2 | 47780 | 95560 | 28670
| DN80 | 17 | 19850 | 337450 | 101240
| DN100 | 16 | 22050 | 352800 | 105840
| DN150 | 12 | 32100 | 385200 | 115560
| DN65 | 5 | 17040 | 85200 | 25560
36. | Visszacsapó szelep lazakarima és kötőgyűrű nélkül!
| DN50 | 1 | 5180 | 5180 | 1550
| DN65 | 2 | 5180 | 10360 | 3110
| DN80 | 8 | 5970 | 47760 | 14330
| DN100 | 6 | 7200 | 43200 | 12960
| DN150 | 2 | 10250 | 20500 | 6150
Visszacsapó szelep PVC
| Ø 20 | 1 | 1920 | 1920 | 580
| Ø 63 | 2 | 5450 | 10900 | 3270
| Ø 75 | 1 | 11780 | 11780 | 3530
37. | Gömbcsap MOFÉM
| 2" | 10 | 22380 | 223800 | 67140
| 1" | 9 | 9900 | 89100 | 26730
| 3/4" | 4 | 5800 | 23200 | 6960
| 1/2" | 14 | 2230 | 31220 | 9370
38. | Gömbcsap PVC
| Ø 20 | 3 | 1700 | 5100 | 1530
| Ø 32 | 1 | 2460 | 2460 | 740
| Ø 50 | 9 | 3850 | 34650 | 10400
| Ø 63 | 16 | 5240 | 83840 | 25150
| Ø 75 | 3 | 16500 | 49500 | 14850
39. | Fali kiöntő Ø40 lefolyó szifonnal | 1 | 19000 | 19000 | 3800
| El. átfolyós 5l-es boiler | 1 | 43000 | 43000 | 8600
40. | H-M csaptelep fali kiöntőhöz Kludi Standard fali mosogató csaptelep | 1 | 17500 | 17500 | 3500
| Tolózár akna bm 80x80x150cm | 4 | 15000 | 60000 | 18000
Csővezetékek, idomok
41. | Nyomócsövek (m) PVC P10
| Ø 20 | 6 | 150 | 900 | 270
| Ø 25 | 12 | 240 | 2880 | 870
| Ø 32 | 84 | 260 | 21840 | 6550
| Ø 50 PE P6 védőcső (tekercsben) vegyszercsöveknek | 54 | 710 | 38340 | 11500
| Ø 50 | 54 | 600 | 32400 | 9720
| Ø 63 | 312 | 930 | 290160 | 87050
| Ø 75 | 198 | 1330 | 263340 | 79000
| Ø 90 | 216 | 1900 | 410400 | 123120
| Ø 110 | 384 | 2300 | 883200 | 264960
| Ø 160 | 276 | 4910 | 1355160 | 406550
| Ø 225 | 318 | 9650 | 3068700 | 920610
| ÖSSZESEN |  |  | 35968500 | 7032740
| ÁTHOZAT |  |  | 35968500 | 7032740
| Ø 90 PP | 6 | 10200 | 61200 | 18360
| Ø 110 PP | 138 | 15300 | 2111400 | 633420
| Ø 50 flexibilis | 22 | 1030 | 22660 | 6800
42. | Falátvezető idom PVC kétoldali karmantyúval számolva zárt zsaluzáskoz
| Ø 50 | 3 | 2520 | 7560 | 2270
| Ø 63 | 1 | 3120 | 3120 | 940
| Ø 75 | 3 | 4940 | 14820 | 4450
| Ø 90 | 14 | 6070 | 84980 | 25490
| Ø 110 | 9 | 8090 | 72810 | 21840
| Ø 160 | 2 | 18110 | 36220 | 10870
| Ø 225 | 5 | 38800 | 194000 | 58200
43. | Könyök PVC 90°
| Ø 20 | 14 | 100 | 1400 | 420
| Ø 25 | 8 | 130 | 1040 | 310
| Ø 32 | 32 | 190 | 6080 | 1820
| Ø 50 | 23 | 390 | 8970 | 2690
| Ø 50PE | 3 | 1100 | 3300 | 990
| Ø 63 | 166 | 590 | 97940 | 29380
| Ø 75 | 67 | 1110 | 74370 | 22310
| Ø 90 | 129 | 1870 | 241230 | 72370
| Ø 110 | 68 | 3480 | 236640 | 70990
| Ø 160 | 32 | 10000 | 320000 | 96000
| Ø 225 | 24 | 22820 | 547680 | 164300
| Ø 90 PP | 3 | 8500 | 25500 | 7650
| Ø 110 PP | 7 | 11200 | 78400 | 23520
44. | Könyök PVC 45°
| Ø 20 | 8 | 140 | 1120 | 340
| Ø 25 | 4 | 180 | 720 | 220
| Ø 32 | 24 | 240 | 5760 | 1730
| Ø 50 | 10 | 430 | 4300 | 1290
| Ø 50PE | 2 | 2200 | 4400 | 1320
| Ø 63 | 41 | 620 | 25420 | 7630
| Ø 75 | 51 | 1240 | 63240 | 18970
| Ø 90 | 57 | 1830 | 104310 | 31290
| Ø 110 | 69 | 3100 | 213900 | 64170
| Ø 160 | 16 | 8840 | 141440 | 42430
| Ø 225 | 27 | 20420 | 551340 | 165400
| Ø 110 PP | 16 | 7800 | 124800 | 37440
45. | T idom PVC 90°
| Ø 32 | 6 | 230 | 1380 | 410
| Ø 50 | 32 | 540 | 17280 | 5180
| Ø 63 | 97 | 770 | 74690 | 22410
| Ø 75 | 37 | 1610 | 59570 | 17870
| Ø 90 | 31 | 2960 | 91760 | 27530
| Ø 110 | 7 | 4340 | 30380 | 9110
| Ø 160 | 11 | 12750 | 140250 | 42080
| Ø 225 | 6 | 28400 | 170400 | 51120
| Ø 110 PP | 3 | 12600 | 37800 | 11340
T idom PVC 45°
| Ø 225 | 1 | 48800 | 48800 | 14640
47. | Szűkítő, rövid PVC
| Ø 32/20 | 2 | 120 | 240 | 70
| Ø 32/25 | 1 | 90 | 90 | 30
| Ø 50/25 | 2 | 250 | 500 | 150
| ÖSSZESEN |  |  | 42133710 | 8882300
| ÁTHOZAT |  |  | 42133710 | 8882300
| Ø 50/32 | 33 | 250 | 8250 | 2480
| Ø 63/50 | 7 | 230 | 1610 | 480
| Ø 63/32 | 6 | 330 | 1980 | 590
| Ø 75/50 | 2 | 490 | 980 | 290
| Ø 75/63 | 73 | 410 | 29930 | 8980
| Ø 90/50 | 4 | 780 | 3120 | 940
| Ø 90/63 | 14 | 780 | 10920 | 3280
| Ø 90/75 | 39 | 670 | 26130 | 7840
| Ø 110/63 | 11 | 1500 | 16500 | 4950
| Ø 110/75 | 2 | 1490 | 2980 | 890
| Ø 110/90 | 23 | 1310 | 30130 | 9040
| Ø 160/110 | 9 | 3420 | 30780 | 9230
| Ø 160/90 | 5 | 4430 | 22150 | 6650
| Ø 225/160 | 13 | 7870 | 102310 | 30690
| Ø 225/140 | 2 | 10890 | 21780 | 6530
| Ø 225/110 | 3 | 11290 | 33870 | 10160
| Ø 63/32 PP | 1 | 600 | 600 | 180
| Ø 110/63 PP | 1 | 7000 | 7000 | 2100
| Ø 110/90 PP | 2 | 4500 | 9000 | 2700
48. | Átmeneti idom
| Ø 32/1" PP | 1 | 1980 | 1980 | 590
| Ø 20/1/2 " | 8 | 430 | 3440 | 1030
| Ø 25/ 3/4" | 6 | 490 | 2940 | 880
| Ø 32/ 1/2" | 4 | 180 | 720 | 220
| Ø 32/ 3/4" | 6 | 180 | 1080 | 320
| Ø 32/1" | 13 | 570 | 7410 | 2220
| Ø 63/2 " | 56 | 1250 | 70000 | 21000
| Ø 75/2 1/2 " | 2 | 1400 | 2800 | 840
49. | Hollander PVC
| Ø 20 | 2 | 380 | 760 | 230
| Ø 32 | 4 | 620 | 2480 | 740
| Ø 50 | 1 | 910 | 910 | 270
| Ø 63 | 60 | 1330 | 79800 | 23940
| Ø 75 | 4 | 3850 | 15400 | 4620
50. | Karmantyú PVC
| Ø 50 PE | 5 | 1080 | 5400 | 1620
| Ø 63 | 8 | 460 | 3680 | 1100
| Ø 75 | 24 | 940 | 22560 | 6770
| Ø 90 | 12 | 1220 | 14640 | 4390
| Ø 110 | 35 | 2010 | 70350 | 21110
| Ø 160 | 18 | 6190 | 111420 | 33430
| Ø 225 | 16 | 15110 | 241760 | 72530
52. | Kötőgyűrü, lazakarimával PVC
| Ø 110 PP | 28 | 22000 | 616000 | 184800
| Ø 90 PP | 6 | 18000 | 108000 | 32400
| Ø 32 PP | 1 | 5200 | 5200 | 1560
| Ø 32 | 1 | 1460 | 1460 | 440
| Ø 63 | 16 | 3640 | 58240 | 17470
| Ø 75 | 8 | 4760 | 38080 | 11420
| Ø 90 | 49 | 7800 | 382200 | 114660
| Ø 110 | 64 | 9110 | 583040 | 174910
| Ø 140 | 2 | 12310 | 24620 | 7390
| Ø 160 | 40 | 20360 | 814400 | 244320
| Ø 225 | 10 | 28310 | 283100 | 84930
53. | Végzáró kupak PVC
| Ø 50 | 2 | 320 | 640 | 190
| ÖSSZESEN |  |  | 46068240 | 10062640
| ÁTHOZAT |  |  | 46068240 | 10062640
| Ø 63 | 84 | 440 | 36960 | 11090
55. | Csőrögzítések | 1 | 500000 | 500000 | 125000
Lefolyó csövek, idomok
57. | Lefolyó csövek PVC ill. KG PVC (m)
| Ø 32 | 4 | 280 | 1120 | 340
| Ø 50 | 24 | 340 | 8160 | 2450
| Ø 63 | 38 | 580 | 22040 | 6610
| Ø 110 | 66 | 900 | 59400 | 17820
| Ø 160 | 246 | 1760 | 432960 | 129890
| Ø 200 | 40 | 2780 | 111200 | 33360
| Ø 250 | 22 | 4820 | 106040 | 31810
| Ø 315 | 10 | 7610 | 76100 | 22830
58. | Falátvezető idom PVC ill. KG PVC
| Ø 110 | 1 | 3480 | 3480 | 1040
| Ø 160 | 7 | 7980 | 55860 | 16760
| Ø 250 | 7 | 14280 | 99960 | 29900
59. | Könyök 90° PVC ill. KG PVC
| Ø 32 | 2 | 110 | 220 | 70
| Ø 50 | 3 | 140 | 420 | 130
| Ø 63 | 4 | 220 | 880 | 260
| Ø 110 | 13 | 590 | 7670 | 2300
| Ø 160 | 21 | 1490 | 31290 | 9390
| Ø 200 | 2 | 2730 | 5460 | 1640
| Ø 250 | 11 | 8470 | 93170 | 27950
60. | Könyök 45° PVC ill. KG PVC
| Ø 32 | 3 | 100 | 300 | 90
| Ø 50 | 7 | 130 | 910 | 270
| Ø 63 | 7 | 230 | 1610 | 480
| Ø 110 | 18 | 460 | 8280 | 2480
| Ø 160 | 46 | 1150 | 52900 | 15870
| Ø 200 | 7 | 2090 | 14630 | 4390
| Ø 250 | 12 | 6490 | 77880 | 23360
| Ø 315 | 3 | 11990 | 35970 | 10790
61. | Ágidom 45° PVC ill. KG PVC
| Ø 63/63 | 2 | 450 | 900 | 270
| Ø 63/50 | 2 | 420 | 840 | 250
| Ø 110/50 | 1 | 570 | 570 | 170
| Ø 110/63 | 1 | 1160 | 1160 | 350
| Ø 160/160 | 6 | 2550 | 15300 | 4590
| Ø 160/110 | 4 | 1930 | 7720 | 2320
| Ø 250/160 | 1 | 11400 | 11400 | 3420
| Ø 315/315 | 1 | 33470 | 33470 | 10040
| Ø 315/200 | 1 | 19090 | 19090 | 5730
62. | Ágidom 90° PVC ill. KG PVC
| Ø 250/110 | 2 | 10300 | 20600 | 6180
| Ø 250/160 | 1 | 11400 | 11400 | 3420
Szűkítő PVC ill. KG PVC
| Ø 63/32 | 1 | 480 | 480 | 140
| Ø 63/50 | 2 | 320 | 640 | 190
| Ø 110/63 | 2 | 550 | 1100 | 330
| Ø 250/110 | 1 | 4370 | 4370 | 1310
| Ø 250/160 | 2 | 3610 | 7220 | 2170
63. | Aknabekötő idom
| Ø 110 | 3 | 1160 | 3480 | 1040
| Ø 160 | 10 | 2600 | 26000 | 7800
| ÖSSZESEN |  |  | 48078850 | 10640730
| ÁTHOZAT |  |  | 48078850 | 10640730
| Ø 315 | 1 | 9050 | 9050 | 2720
64. | Karmantyú PVC ill. KG PVC
| Ø 50 | 2 | 170 | 340 | 100
| Ø 63 | 3 | 450 | 1350 | 410
| Ø 110 | 6 | 450 | 2700 | 810
| Ø 160 | 13 | 1040 | 13520 | 4060
| Ø 200 | 3 | 1830 | 5490 | 1650
| Ø 250 | 7 | 5810 | 40670 | 12200
| Ø 315 | 2 | 9400 | 18800 | 5640
Tokos/karimás idom öv.
| DN 150 | 8 | 10800 | 86400 | 25920
| DN 100 | 2 | 6680 | 13360 | 4010
ÖSSZESEN
70. | Próbaüzem
| Vegyszer | 1 | 80000 | 80000 | 250000
72. | Kezelési utasítás | 1 |  | 0 | 120000
| ÖSSZESEN |  |  | 48350530 | 11068250
| TARTALÉK (10%) |  |  | 4835053 | 1106825
| MINDÖSSZESEN |  |  | 53185583 | 12175075

## Munka3
Szentes Fedett uszoda bővítés Wellness és Élményfürdő egység vízgépészeti költségvetése
Költségvetési összesítő
| Nettó | 27%ÁFA | Bruttó
ANYAGKÖLTSÉG: |  |  | 0
MUNKADÍJ: |  |  | 0
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0