## Záradék
L&L Bau Mérnöki Iroda Kft.
5440 Kunszentmárton, Széchenyi út 9.
Építettő :
Szentes Város Önkormányzat
6600 Szentes, Kossuth tér 6. |  | Kelt: 2013.07.22.
A munka leírása:
Szentes Termál-Strandfürdő Wellness Épületének Építése
6600 Szentes, Csallány Gábor Part 5. (HRSZ.: 7502/1)
Kertészet
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0.27 | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás | 0 | 0
Irtás föld és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton | 0 | 0
Kőburkolat készítés | 0 | 0
Kert és parképítés | 0 | 0
Szabadidő és sport létesítmények | 0 | 0
Öntözés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-001-1 | Alaplemez oldalinak zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig | 3.6 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 15-002-1.2.1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 15-004-1.1.2.1 | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3 m magasságig | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-11.2.1 | Talajcsere készítése, jó mínőségű termőföldből. | 1671.5 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 21-011-11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe | 5 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-11.1-0112210 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal | 0.9 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 23-003-2-0222210 | Vasbeton lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C25/30-XC4-XA2-XV2(H)-16-F2 | 2.7 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2 | 31-011-3.1.2-0222110 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C25/30-XC4-XA2-XV2(H)-16-F2 | 7.2 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 31-021-4.1.2-0222810 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C25/30-XC1-16-F2 | 2.25 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-003-7.1.1-0611011 | Térburkolat készítése tükörkiemeléssel, 15 cm vtg. tömörített kavics alapréteggel, 12 cm vtg Ckt alappal, homokágyazattal, előregyártott mosott felületű betonlapból, 30x30x6 cm-es lapokkal KK KAVICS BETON London 30x30x6 cm, sárga | 303.81 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kert és parképítési munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 91-003-3.2.1.1.1-0631101 | Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 | 668.6 | 10m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szabadidő és sport létesítménye
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 92-003-1.1.1.3-0122361 | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok Velence pad | 12 | db |  |  | 0 | 0
2 | 92-003-1.1.1.5-0122831 | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, hulladékgyűjtő vagy hamutartó C40 hulladéktároló | 12 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## öntözés
MENNYISÉG KIMUTATÁS
AUTOMATA ÖNTÖZŐHÁLÓZAT Szentes Fürdő
Tétel | Megnevezés | Mérték- | Menny. | Egységár | Egységár | Tétel ára | Tétel ára | Összeg
száma |  | egység |  | (anyag) | (díj) | (anyag) | (díj) | (nettó Ft)
1 | Árok kiemelése 0.4 m mélységig | m3 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Árok kiemelése 0.3 m mélységig | m3 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Ágyazati homok | m3 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Ágyazati homokréteg tömörítése Trg=85% | m3 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | KPE 40 P-10 nyomócső fektetése idomokkal szerelve | fm | 145 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | KPE 32 P-10 nyomócső fektetése idomokkal szerelve | fm | 290 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | KPE 25 P-10 nyomócső fektetése idomokkal szerelve | fm | 1250 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 16/30 PE nyomáskompenzált csepegtető cső fektetése (max. 5 cm humusz takarással) idomokkal, leszúró tüskével szerelve | fm | 550 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Nyomáscsökkentő csepegtető indító egység kötő idomokkal | db | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10 cm kiemelkedésű spray (K_Spray tip.) szórófej R=2,4-3,5 m fúvókával, 1/2"bekötőidomokkal | db | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Spray fúvóka | db | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 10 cm kiemelkedésű rotátor szórófej R=4,5-5,5 m fúvókával, 1/2"bekötőidomokkal | db | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Rotary fúvóka | db | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 12 cm kiemelkedésű turbinás szórófej R=10 - 11 m fúvókával, 3/4"bekötőidomokkal | db | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1" átfolyásszabályozós műanyag mágnesszelep (Pro 100) elágazó, és csatlakozó idomokkal (szelepaknába) szerelve | db | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | D255 x m:270 kerek szelepház nagyszilárdságú PE-ből zöld tetővel | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 300 (360) x 435 (500) x m:310 szögletes szelepház nagyszilárdságú PE-ből zöld tetővel | db | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Esőérzékelő oszlopra szerelve | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Öntözés vezérlő (RPS 1224) szerelve | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | MTL 2x0.75 mm2 kettősen szigetelt kábel vízmentes DBM toldókkal | fm | 330 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | NYY 3x1.5 mm2 kettősen szigetelt kábel vízmentes DBY toldókkal zöld területben | fm | 560 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Vízkonnektor kiépítve | db | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 2,2 kW centrifugál szivattyú | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | szivattyú vezérlés | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 6/4" szűrő beépítése (alga szűréssel, leürítő szerelvényekkel) | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Szívóoldal kiépítése szivattyúra (szűrőkosár, lábszelep, szívócső) | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Csatlakozás öntözési szivattyúra (főelzáró golyóscsap után visszacsapó szeleppel, és leürítő szerelvényekkel) | db | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen (nettó): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ÁFA 27%: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen (bruttó): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0